北京艾德莱Aidlab 2x sybr green qPCR mix（货号：PC3302)和日本T公司试剂平行对比

样品：小鼠肝脏RNA（使用Aidlab公司RNApure总RNA提取试剂盒提取）。

cDNA模板：采用Aidlab公司第一链反转录试剂盒PC1802合成cDNA。

目的基因：小鼠内参beta-actin。

荧光定量PCR机器：罗氏Roche Light Cycler 480 II

程序：三步法

平行对照：除了荧光试剂不同，完全平行对照，2个不同浓度cDNA重复，重复，2个统计学重复，总共4次对比。

实验地点：中国农业大学西校区

实验时间：2015.3.10

实验结果：见下图，艾德莱无论在扩增效率还是荧光强度都超过日本T公司。