[image: image1.jpg]IAid‘Iab



[image: image1.jpg]                                                                            


	Order：010-82796972

	Tech：13691030050

	Tech QQ：328153626


版本号:240521


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


 EndoFree Plasmid Mini Kit

 无内毒素质粒小量快速提取试剂盒

目录号：PL04

试剂盒组成、储存、稳定性：

	试剂盒组成
	保存
	50次（PL0401）
	100次（PL0402）

	平衡液
	室温
	5 ml
	10 ml

	RNase A
	4°C
	150 µl
	250 µl

	溶液P1
	4°C
	15 ml
	25 ml

	溶液P2
	室温
	15 ml
	25 ml

	溶液N3 
	室温
	15 ml
	25 ml

	去蛋白液PE
	室温
	16 ml
	32 ml

	
	
	第一次使用前按瓶子标签说明加无水乙醇

	内毒素清除剂
	4°C
	5 ml
	10 ml

	漂洗液WB
	室温
	13 ml
	25 ml

	
	
	第一次使用前按瓶子标签说明加无水乙醇

	洗脱缓冲液EB
	室温
	10 ml
	10 ml

	吸附柱AC
	室温
	50个
	100个

	收集管（2ml）
	室温
	50个
	100个


本试剂盒在室温储存12个月不影响使用效果。

内毒素清除剂常温运输，4°C可以保存12个月。
储存事项:

RNase A保存在即用型甘油缓冲液中，常温运输，收到后，不超过25°C室温至少保存6个月，4°C保存12个月，长期保存放​​-20°C。

第一次使用时，可将试剂盒所带全部的RNase A加入溶液P1后置于4°C可保存3个月左右。如果溶液P1中RNase A时间较久失活了，提取的质粒可能有微量RNA残留，在溶液P1中补加RNase A即可。
环境温度低时溶液P2中SDS可能会析出，出现浑浊或者沉淀，可在37°C水浴加热几分钟即可恢复澄清，重新混匀，不要剧烈摇晃，以免形成过量的泡沫。
产品介绍：

本试剂盒采用独特的高产量SDS-碱裂解法配方裂解细胞，质粒产量提高1-2倍。优化的碱裂解法配合硅胶膜吸附技术特异性结合质粒，独特设计的溶液系统去除了杂质、蛋白和内毒素，配合公司独有的内毒素清除剂进一步将内毒素选择性清除到最低限度，除用于常规的PCR，酶切，测序，转化等实验外，还可以直接用于原生质体转染和真核细胞转染等实验。
产品特点 ：

离心吸附柱内硅基质膜全部采用特制吸附膜，柱与柱之间吸附量差异极小，可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。

独有的去蛋白液配方，可以高效去除残留的核酸酶，即使是核酸酶含量丰富的菌株如JM系列、HB101也可以轻松去除。有效防止质粒被核酸酶降解。

不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂，也不需要乙醇沉淀。快速、方便，从1.5-5ml大肠杆菌LB（Luria-Bertani）培养液中，可快速提取多达20-50 µg纯净的高拷贝质粒DNA。

独特工艺配方清除内毒素，内毒素含量极低（<0.1 EU/μg DNA），细胞转染效果极佳。也可直接用于酶切、转化、PCR、体外转录、测序、等各种分子生物学实验。

注意事项

所有的离心步骤如未加另外说明均在室温完成，使用转速可以达到12,000 rpm 的台式离心机。

提取质粒的量与细菌培养浓度、质粒拷贝数等因素有关。如果所提质粒为低拷贝质粒或大于10kb 的大质粒，应加大菌体使用量，同时按比例增加P1、P2、N3的用量。

得到的质粒DNA可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。OD260值为1相当于大约50 μg/ml DNA。电泳可能为单一条带，也可能为2条或者多条DNA条带，这主要是不同程度的超螺旋构象质粒泳动位置不一造成，与提取物培养时间长短、提取时操作剧烈程度等有关。本公司产品正常操作情况下基本超螺旋可以超过90%。
质粒DNA确切分子大小，必须酶切线性化后，对比DNA分子量Marker才可以知道。处于环状或超螺旋状态的质粒，泳动位置不确定，无法通过电泳知道其确切大小。
操作步骤：（实验前请先阅读注意事项）
第一次使用前请先在漂洗液WB瓶和去蛋白液PE瓶中按标签指示加入无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇，以免多次加入!

将RNase A全部加入溶液P1中，混匀。每次使用后置于2-8°C保存。
取1.5-5 ml过夜培养的菌液加入1.5 ml离心管，12, 000 rpm 离心30 sec，尽可能的倒干上清，收集菌体。

▲ 如使用收集超过1.5 ml菌液， 可以离心弃上清后，在同一个1.5 ml管内加入更多的菌液，重复步骤1，直到收集到足够的菌体。

加250 µl 溶液P1重悬菌体沉淀，移液器吹打或者涡旋振荡至彻底悬浮。  

▲ 如果有未彻底混匀的菌块，会影响裂解，导致提取量和纯度偏低。

▲ 如有漂浮白色沉淀，可用吸头撇开浮沫伸入液面下吸取，偶然吸到少量漂浮的白色沉淀也不影响实验结果，后续过滤漂洗过程中都会去除。
加250 µl的溶液P2，温和地上下翻转6-8次使菌体充分裂解，室温放置4-5 min。

▲ 温和地混合，不要剧烈震荡，以免基因组DNA剪切断裂！所用时间不应超过5 min！以免质粒受到破坏。此时菌液应变得清亮粘稠。如果很浑浊，可能由于菌体过多，裂解不彻底，应减少菌体量。

加250 µl溶液N3，立即温和地上下翻转6-8次，充分混匀此时会出现白色絮状沉淀。12, 000 rpm离心10 min，小心吸取上清至新管，避免吸取漂浮的白色沉淀。

▲ 加入溶液N3后应该立即混匀，以免产生SDS的局部沉淀。

▲ 偶然吸到少量漂浮的白色沉淀也不影响实验结果，上清中含有少量微小白色沉淀对后续实验无任何不良影响，后续过滤漂洗过程中都会去除。
柱平衡：向吸附柱AC中加入100 µl平衡液，12,000 rpm 离心1 min，弃滤液，备用。

▲ 平衡液可以增强硅胶膜的吸附核酸能力，请使用当天处理的吸附柱。

加入0.1体积(上清的体积的10%，约75 µl)的内毒素清除剂到上一步所得上清，颠倒混匀。

向上一步得到的混合物中加入0.5倍体积异丙醇（约370 µl）后颠倒充分混匀后分多次（每次不超过750 µl）转入吸附柱中，12, 000 rpm离心30 sec，弃滤液。直到所有混合溶液通过此吸附柱。
可选步骤：加入500 µl去蛋白液PE（请先检查是否已加入无水乙醇!），12, 000 rpm离心30 sec，弃滤液。

▲ 此步骤为了去除痕量核酸酶等杂质，如所用菌株为XL-1 Blue、Top10和DH5α等endA缺陷型菌株，核酸酶含量低，可省略此步骤。如所用菌株为JM系列、HB101等endA菌株或野生型菌株，核酸酶含量丰富，残留核酸酶可能导致质粒降解或者下游酶切时候切散，应做此步骤。
加入600 µl漂洗液WB（请先检查是否已加入无水乙醇!），12, 000 rpm离心15 sec，弃滤液。再加入600 µl漂洗液WB重复漂洗一次，弃滤液。

将吸附柱放回收集管中，12, 000 rpm离心2 min，尽量除去漂洗液， 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。
取出吸附柱，放入一个干净的离心管中 ，向吸附膜的中央悬空滴加50 µl-100 µl洗脱缓冲液EB（洗脱缓冲液事先在 80°C-90°C水浴中预热可提高产量），室温放置2 min，12, 000 rpm 离心1 min，弃吸附柱。 

▲ 推荐：为了增加质粒的回收效率，可将得到的溶液重新加入离心吸附柱中，室温放置1 min，12, 000 rpm离心1 min。洗脱两遍可提高浓度约10%。

▲ 洗脱体积越大，洗脱效率越高，如果需要质粒浓度较高，可以适当减少洗脱体积， 但是需注意体积过小降低质粒洗脱效率，减少质粒产量（最小不应少于30 µl）。
附录：增强型内毒素清除步骤
如果用户需要转染的是原代培养细胞等比较娇嫩脆弱的细胞系或者其它公司无内毒素提取后转染效果不佳的困难细胞系，推荐加做以下增强型内毒素清除步骤，以便进一步更彻底的清除内毒素，达到最佳转染效果!

接前面操作步骤6，将加入0.1体积(上清的体积的10%，约75 µl)的内毒素清除剂混匀后的上清，冰浴 (或放入冰箱冷冻室)5 min直到浑浊变清亮透明（或仍旧稍有浑浊），中间可以充分颠倒混匀1次。

▲ 内毒素清除剂加入上清后，可能会短暂浑浊，但是冰浴后应恢复清亮（或稍浑浊）。

常温放置3-5 min，温度恢复室温溶液很快变为浑浊，颠倒混匀。
▲ 如室内温度较低或想加快速度可以在37-42°C水浴，将很快变浑浊，颠倒混匀。

室温12, 000 rpm离心10 min分相。上层水相含质粒DNA，下层蓝色油状相含内毒素和其它杂质。将含DNA的上层水相转移到新管（上清稍浑浊带淡蓝色，或者误吸到少量蓝色下层不影响后续实验结果），弃油状层。
向第3步得到的上清中加入0.5倍体积异丙醇（约370 µl）后充分颠倒混匀后接前面操作步骤7分多次转移混合液至吸附柱AC中，完成后续操作步骤。
【艾德莱生物】技术支持：13691030050                         www.aidlab.cn
【艾德莱生物】技术支持：13691030050         - 1 -             www.aidlab.cn

